## Sheet1
S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A. MEDIAŞ
PROGRAMUL LUCRĂRILOR NEPLANIFICATE PE ANUL 2017 CARE CAUZEAZĂ REDUCERI SAU ÎNTRERUPERI ALE CAPACITĂŢILOR FERME DE TRANSPORT ÎN S.N.T. / SCHEDULE OF UNPLANNED WORKS FOR 2017 CAUSING REDUCTIONS OR INTERRUPTIONS OF THE FIRM TRANSMISSION CAPACITIES IN THE NTS
Nr. crt. / Item No. | Denumirea lucrării / Name of the work | Zonă de intervenţie / Intervention area | Punct de ieşire/intrare afectat / Affected Exit/Entry point | [7 empty] | PUNCT RELEVANT AFECTAT / AFFECTED RELEVANT POINT | Data/ora întreruperii/reducerii / Date/hour of the interruption/reduction | Data/ora repunerii în funcţiune / Date/hour of the return to operation | Observații / Observations | Exploatarea Teritorială / Regional Office
|  |  | Punct de ieşire din SNT / Exit point from the NTS |  |  |  | Punct de intrare în SNT / Entry point in the NTS
|  |  | Întrerupere capacitate / Capacity interruption |  | Reducere capacitate / Capacity reduction |  | Întrerupere capacitate / Capacity interruption |  | Reducere capacitate / Capacity reduction
|  |  | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Probleme tehnice în instalația tehnologică SRM Săcădate | SRM Săcădate | SM0796D0 | Săcădate | [6 empty] | SM-SD001 | 03.01.2017 ora 500 | 03.01.2017 ora 1100 | Efectuată | Mediaș
2 | Probleme tehnice în instalația tehnologică SRM Vânători | SRM Vânători | SM0375D0 | Vânători | [6 empty] | SM-SD001 | 04.01.2017 ora 1550 | 04.01.2017 ora 1800 | Efectuată | Mediaș
3 | Obstrucție fizică a conductei Ø12" racord SRM Videle din cauza impurităților istorice aflate în conductă | supratraversare | SM1111D0 | Videle | [6 empty] | SM-SD001 | 07.01.2017 ora 1400 | 07.01.2017 ora 2330 | Efectuată | București
4 | Probleme tehnice în instalația tehnologică SRM Parc Industrial Vidrasău | SRM Parc Industrial Vidrasău | SM0959D0 | Parc Industrial Vidrasău | [6 empty] | SM-SD001 | 10.01.2017 ora 522 | 10.01.2017 ora 805 | Efectuată | Cluj
5 | Probleme tehnice în instalația tehnologică SRM Sumerna | SRM Sumerna | SM0817D2 | Victoria - cartier Sumerna | [6 empty] | SM-SD001 | 13.01.2017 ora 1900 | 14.01.2017 ora 1105 | Efectuată | Brașov
6 | Obstrucție fizică a conductei Ø4" racord SRM Godinești din cauza impurităților istorice aflate în conductă | SRM Godinești | SM0960D0 | Godinești | [6 empty] | SM-SD001 | 16.01.2017 ora 400 | 16.01.2016 ora 1530 | Efectuată | Craiova
7 | Probleme tehnice în instalația tehnologică SRM Vânători | SRM Vânători | SM0375D0 | Vânători | [6 empty] | SM-SD001 | 16.01.2017 ora 1400 | 16.01.2017 ora 1730 | Efectuată | Mediaș
8 | Probleme tehnice în instalația tehnologică SRM Decea | SRM Decea | SM0639D0 | Decea | [6 empty] | SM-SD001 | 26.01.2017 ora 1445 | 26.01.2017 ora 1630 | Efectuată | Cluj
9 | Înlocuire robinet pe conducta Ø12" racord SRM Videle | SRM Videle | SM1111D0 | Videle | [6 empty] | SM-SD001 | 07.02.2017 ora 1100 | 07.02.2017 ora 1300 | Efectuată | București
|  |  | SM1165D0 | Depozit 160 Videle
10 | Probleme tehnice în instalația tehnologică SRM Agârbiciu | SRM Agârbiciu | SM0759D0 | Agârbiciu | [6 empty] | SM-SD001 | 09.02.2017 ora 1045 | 09.02.2017 ora 1400 | Efectuată | Mediaș
11 | Remediere defect apărut pe conducta Ø12 3/4" Nord II Medieșu Aurit - Satu Mare | Botiz | SM1163D0 | SC Sam Mills Botiz | [6 empty] | SM-CF001 | 17.02.2017 ora 0200 | 17.02.2017 ora 1810 | Efectuată | Cluj
|  |  | SM0583D0 | Botiz | [6 empty] | SM-SD001
12 | Probleme tehnice în instalația tehnologică SRM Glodeanu - Siliștea (Casota) | SRM Glodeanu - Siliștea (Casota) | SM1099D0 | Glodeanu - Siliștea (Casota) | [6 empty] | SM-SD001 | 18.02.2017 ora 0100 | 18.02.2017 ora 0910 | Efectuată | Brăila
13 | Probleme tehnice în instalația tehnologică SRM Vanbet Rebricea | SRM Vanbet Rebricea | SM1177D0 | SC Vanbet Rebricea | [6 empty] | SM-CF001 | 26.02.2017 ora 2130 | 27.02.2017 ora 0330 | Efectuată | Brăila
14 | Scoaterea din funcțiune a SRM Dulcești - la solicitarea Delgaz Grid S.A. | SRM Dulcești | SM0469D0 | Dulcești | [6 empty] | SM-SD001 | 27.02.2017 ora 0800 | 27.02.2017 ora 1700 | Efectuată | Bacău
15 | Scoaterea din funcțiune a SRM Fieni - Zona Pucioasa - la solicitarea Distrigaz Sud Rețele | SRM Fieni | SM0077D3 | Fieni - Zona Pucioasa | [6 empty] | SM-SD001 | 01.03.2017 ora 0900 | 01.03.2017 ora 1500 | Efectuată | Brașov
16 | Scoaterea din funcțiune a SRM Petrotel Teleajen - la solicitarea SC Petrotel Lukoil S.A. | SRM Petrotel Teleajen | SM0238D0 | SC Petrotel Lukoil Teleajen | [6 empty] | SM-CF001 | 08.03.2017 ora 1000 | 24.03.2017 ora 1000 | Efectuată | București
17 | Remediere defect de coroziune în SRM Nădrag | SRM Nădrag | SM0323D0 | Nădrag | [6 empty] | SM-SD001 | 21.03.2017 ora 1100 | 21.03.2017 ora 1700 | Efectuată | Arad
18 | Remediere definitiva defect apărut pe conducta Ø6" racord PM Tătărani - la solicitarea OMV Petrom | racord PM Tătărani |  |  |  |  | PM0068 | Tătărani |  |  | PM-PP001 | 23.03.2017 ora 1000 | 23.03.2017 ora 1400 | Efectuată | Craiova
19 | Înlocuire îmbinare electroizolantă de pe conducta Ø4" racord SRM Agroperiland Urleasca | SRM Agroperiland Urleasca | SM0182D0 | SC Agroperiland Urleasca | [6 empty] | SM-SD001 | 29.03.2017 ora 0900 | 29.03.2017 ora 1500 | Efectuată | Brăila
20 | Remediere defect de coroziune pe conducta Ø20" Bârghiș - Făgăraș |  | SM0785D0 | UM Cincu | [6 empty] | SM-CF001 | 28.03.2017 ora 1200 | 28.03.2017 ora 2205 | Efectuată | Mediaș
21 | Remediere în regim de urgență a unui defect apărut pe conducta Ø8" racord SRM Turnu Roșu |  | SM0876D0 | Racovița | [6 empty] | SM-SD001 | 03.04.2017 ora 1200 | 03.04.2017 ora 1800 | Efectuată | Mediaș
|  |  | SM0903D0 | Sebeșu de Sus
|  |  | SM1041D0 | Sebeșu de Jos
|  |  | SM0805D0 | Turnu Roșu
22 | Cuplare SRM Oradea I, nou | SRM Oradea I | SM0300D0 | Oradea | [6 empty] | SM-SD001 | 05.04.2017 ora 900 | 05.04.2017 ora 1600 | Efectuată | Cluj
23 | Înlocuire contor în SRM Gecsat Târnăveni | SRM Gecsat Târnăveni | SM0979D0 | SC Gecsat Târnăveni | [6 empty] | SM-CF001 | 11.04.2017 ora 1100 | 11.04.2017 ora 1130 | Efectuată | Mediaș
24 | Lucrări de mentenanță în SRM Alămor | SRM Alămor | SM0748D0 | Alămor | [6 empty] | SM-SD001 | 20.04.2017 ora 0900 | 20.04.2017 ora 1200 | Efectuată | Mediaș
25 | Montare flanșă electroizolantă pe conducta Ø3" racord SRM Boița | racord SRM Boița | SM0736D0 | Boița | [6 empty] | SM-SD001 | 25.04.2017 ora 900 | 25.04.2017 ora 1200 | Efectuată | Mediaș
26 | Montare flanșă electroizolantă pe conducta Ø2" racord SRM Transilvania Automobile Șelimbăr | racord SRM Transilvania Automobile Șelimbăr | SM0762D0 | SC Transilvania Automobile Șelimbăr | [6 empty] | SM-CF001 | 26.04.2017 ora 900 | 26.04.2017 ora 1200 | Efectuată | Mediaș
27 | Montare flanșă electroizolantă pe conducta Ø2" racord SRM SC Prodial Cisnădie | racord SRM SC Prodial Cisnădie | SM0760D0 | SC Prodial Cisnădie | [6 empty] | SM-CF001 | 27.04.2017 ora 900 | 27.04.2017 ora 1200 | Efectuată | Mediaș
28 | Cuplare SRM Fântânele, nou | SRM Fântânele | SM0828D0 | Fântânele MS | [6 empty] | SM-SD001 | 27.04.2017 ora 900 | 27.04.2017 ora 1800 | Efectuată | Mediaș
29 | Scoaterea din funcțiune a SRM Sadu - la solicitarea Delgaz Grid S.A. | SRM Sadu | SM0730D0 | Sadu | [6 empty] | SM-SD001 | 04.05.2017 ora 800 | 04.05.2017 ora 1600 | Efectuată | Mediaș
30 | Verificare blind montat la robinetul R7 din SRM Simionești 1+2 | SRM Simionești 1+2 | SM0957D0 | Simionești I | [6 empty] | SM-SD001 | 04.05.2017 ora 1000 | 04.05.2017 ora 1030 | Efectuată | Bacău
|  |  | SM0957D1 | Simionești II
31 | Lucrări de mentenanță în SRM Lemnia | SRM Lemnia | SM0407D0 | Lemnia | [6 empty] | SM-SD001 | 09.05.2017 ora 900 | 09.05.2017 ora 1200 | Efectuată | Brașov
32 | Verificare blind în SRM Târgu Frumos II | SRM Târgu Frumos II | SM1024D0 | Târgu Frumos II | [6 empty] | SM-SD001 | 09.05.2017 ora 1200 | 09.05.2017 ora 1300 | Efectuată | Bacău
33 | Lucrări de mentenanță în SRM Brețcu | SRM Brețcu | SM0408D0 | Brețcu | [6 empty] | SM-SD001 | 10.05.2017 ora 900 | 10.05.2017 ora 1200 | Efectuată | Brașov
34 | Montare blind în SRM Miroslovești | SRM Miroslovești | SM0476D0 | Miroslovești | [6 empty] | SM-SD001 | 10.05.2017 ora 1100 | 10.05.2017 ora 1300 | Efectuată | Bacău
35 | Montare blind în SRM Podul Iloaiei | SRM Podul Iloaiei | SM0479D0 | Podul Iloaiei | [6 empty] | SM-SD001 | 10.05.2017 ora 1100 | 10.05.2017 ora 1300 | Efectuată | Bacău
36 | Verificare blind în SRM SC Vrancart Adjud | SRM SC Vrancart Adjud | SM1018D0 | SC Vrancart Adjud | [6 empty] | SM-SD001 | 09.05.2017 ora 700 | 09.05.2017 ora 1200 | Efectuată | Bacău
37 | Montare blind și robinet secționare în SRM Chiajna | SRM Chiajna | SM0149D0 | Chiajna | [6 empty] | SM-SD001 | 12.05.2017 ora 800 | 12.05.2017 ora 1200 | Efectuată | București
38 | Probleme tehnice în instalația tehnologică SRM SC Schenker Logistics România Oradea | SRM SC Schenker Logistics România Oradea | SM0510D0 | SC Schenker Logistics România Oradea | [6 empty] | SM-CF001 | 16.05.2017 ora 430 | 16.05.2017 ora 1000 | Efectuată | Cluj
39 | Verificare blind în SRM Pâncota | SRM Pâncota | SM1236D0 | Pâncota | [6 empty] | SM-SD001 | 16.05.2017 ora 1000 | 16.05.2017 ora 1100 | Efectuată | Arad
40 | Verificare blind în SRM Ineu | SRM Ineu | SM0915D0 | Ineu | [6 empty] | SM-SD001 | 16.05.2017 ora 1100 | 16.05.2017 ora 1200 | Efectuată | Arad
41 | Verificare blind în SRM Remetea Mare | SRM Remetea Mare | SM0333D0 | Remetea Mare | [6 empty] | SM-SD001 | 16.05.2017 ora 0900 | 16.05.2017 ora 1000 | Efectuată | Arad
42 | Verificare blind în SRM Recaș | SRM Recaș | SM0332D0 | Recaș | [6 empty] | SM-SD001 | 16.05.2017 ora 1000 | 16.05.2017 ora 1100 | Efectuată | Arad
43 | Verificare blind în SRM Coșteiu | SRM Coșteiu | SM0894D0 | Coșteiu | [6 empty] | SM-SD001 | 16.05.2017 ora 1200 | 16.05.2017 ora 1300 | Efectuată | Arad
44 | Verificare blind în SRM Peciu Nou | SRM Peciu Nou | SM0335D0 | Peciu Nou | [6 empty] | SM-SD001 | 17.05.2017 ora 0900 | 17.05.2017 ora 1000 | Efectuată | Arad
45 | Montare blind și robinet secționare în SRM Balotești | SRM Balotești | SM0198D0 | Balotești | [6 empty] | SM-SD001 | 16.05.2017 ora 1300 | 16.05.2017 ora 1500 | Efectuată | București
46 | Montare blind în SRM Dragomirești | SRM Dragomirești | SM0098D0 | Dragomirești | [6 empty] | SM-SD001 | 17.05.2017 ora 800 | 17.05.2017 ora 1100 | Efectuată | București
47 | Montare blind în SRM Ciorogârla | SRM Ciorogârla | SM0211D0 | Ciorogârla | [6 empty] | SM-SD001 | 17.05.2017 ora 1000 | 17.05.2017 ora 1300 | Efectuată | București
48 | Verificare blind în SRM Giarmata | SRM Giarmata | SM0347D0 | Giarmata | [6 empty] | SM-SD001 | 17.05.2017 ora 1300 | 17.05.2017 ora 1400 | Efectuată | Arad
49 | Verificare blind în SRM Oituz | SRM Oituz | SM0386D0 | Oituz | [6 empty] | SM-SD001 | 18.05.2017 ora 1000 | 18.05.2017 ora 1300 | Efectuată | Bacău
50 | Lucrări de mentenanță pe racord 4” SRM Zagna Vădeni și în SRM Zagna Vădeni | racord și SRM | SM0532D0 | Zagna Vădeni | [6 empty] | SM-SD001 | 19.05.2017 ora 800 | 19.05.2017 ora 1700 | Efectuată | Brăila
51 | Verificare blind în SRM Băcia | SRM Băcia | SM0304D0 | Băcia | [6 empty] | SM-SD001 | 22.05.2017 ora 1000 | 22.05.2017 ora 1100 | Efectuată | Arad
52 | Verificare blind în SRM Obreja | SRM Obreja | SM0317D0 | Obreja | [6 empty] | SM-SD001 | 22.05.2017 ora 1000 | 22.05.2017 ora 1100 | Efectuată | Arad
53 | Verificare blind în SRM Spini | SRM Spini | SM0301D0 | Spini | [6 empty] | SM-SD001 | 23.05.2017 ora 1000 | 23.05.2017 ora 1100 | Efectuată | Arad
54 | Verificare blind în SRM Totia | SRM Totia | SM0303D0 | Totia | [6 empty] | SM-SD001 | 24.05.2017 ora 1000 | 24.05.2017 ora 1100 | Efectuată | Arad
55 | Verificare blind în SRM Turdaș | SRM Turdaș | SM0302D0 | Turdaș | [6 empty] | SM-SD001 | 25.05.2017 ora 1000 | 25.05.2017 ora 1100 | Efectuată | Arad
56 | Montare blind in SRM Vlădeni | SRM Vlădeni | SM0137D0 | Vlădeni | [6 empty] | SM-SD001 | 23.05.2017 ora 900 | 23.05.2017 ora 1200 | Efectuată | București
57 | Verificare blind în SRM Marga | SRM Marga | SM0316D0 | Marga | [6 empty] | SM-SD001 | 23.05.2017 ora 1000 | 23.05.2017 ora 1100 | Efectuată | Arad
58 | Montare robinet pe racord 12" SRM Videle | racord SRM Videle | SM1111D0 | Videle | [6 empty] | SM-SD001 | 26.05.2017 ora 800 | 26.05.2017 ora 1700 | Efectuată | București
59 | Remediere defect de coroziune pe 20" Sinaia - Fieni | zona Muschiu Moroieni | SM0077D4 | SC Carmeuse Holding Fieni | [6 empty] | SM-CF001 | 30.05.2017 ora 730 | 30.05.2017 ora 2000 | Efectuată | Brașov
|  |  | SM0075D0 | Sanatoriu Moroieni | [6 empty] | SM-SD001 | 30.05.2017 ora 730 | 30.05.2017 ora 1830
60 | Montare blind in SRM Berceni PH | SRM Berceni PH | SM0875D0 | Berceni PH | [6 empty] | SM-SD001 | 30.05.2017 ora 900 | 30.05.2017 ora 1100 | Efectuată | București
61 | Remediere avarie aparută pe conducta 20" Govora - Schitu Golești | Domnești | SM1104D0 | Domnești AG | [6 empty] | SM-SD001 | 06.06.2017 ora 1230 | 07.06.2017 ora 0900 | Efectuată | Craiova
62 | Montare robinet în SRM Ghindari | SRM Ghindari | SM0830D0 | Ghindari | [6 empty] | SM-SD001 | 08.06.2017 ora 1000 | 08.06.2017 ora 1300 | Efectuată | Mediaș
63 | Înlocuire contor defect în SRM Bod | SRM Bod | SM0044D0 | Bod | [6 empty] | SM-SD001 | 19.06.2017 ora 900 | 19.06.2017 ora 1200 | Efectuată | Brașov
64 | Lucrări de mentenanță în SRM București Titan | SRM București Titan | SM0157D0 | București Titan | [6 empty] | SM-SD001 | 19.06.2017 ora 1000 | 19.07.2017 ora 1000 | Efectuată | București
65 | Montare odorizator în SRM Idrifaia | SRM Idrifaia | SM0661D0 | Idrifaia | [6 empty] | SM-SD001 | 23.06.2017 ora 900 | 23.06.2017 ora 1400 | Efectuată | Brașov
66 | Demontare și curățire contor ultrasonic și a tronsoanelor amonte și aval de panoul de măsură Urziceni înmagazinat | Urziceni | SM1064D0 | Urziceni înmagazinat | [6 empty] | VSM01 | 28.06.2017 ora 1000 | 28.06.2017 ora 1300 | Efectuată | Brăila
67 | Montare odorizator în SRM Abuș | SRM Abuș | SM0665D0 | Abuș | [6 empty] | SM-SD001 | 28.06.2017 ora 900 | 28.06.2017 ora 1300 | Efectuată | Mediaș
68 | Eliminare emanații la robinetele de secționare 239 și 240 de pe conducta 20” Hurezani - Corbu, fir II | zona subtraversare râu Olt | SM0234D1 | Drăgășani I | [6 empty] | SM-SD001 | 29.06.2017 ora 1000 | 30.06.2017 ora 1400 | Efectuată | Craiova
69 | Lucrări de mentenanță la robinetul R65 de pe conducta 20” Vest II | robinetul R65 | SM0849D0 | Jidvei II Bălcaciu | [6 empty] | SM-SD001 | 29.06.2017 ora 900 | 29.06.2017 ora 1500 | Efectuată | Mediaș
70 | Lucrări de mentenanță în SRM Câmpulung Moldovenesc | SRM Câmpulung Moldovenesc | SM1126D0 | Câmpulung Moldovenesc | [6 empty] | SM-SD001 | 05.07.2017 ora 900 | 05.07.2017 ora 1500 | Efectuată | Bacău
71 | Relocare/protejare conductă 24” Vest III afectată de construcția autostrăzii Sebeș - Turda | între R86 - R89 | SM0280D0 | Ciugud | [6 empty] | SM-SD001 | 01.07.2017 ora 900 | 01.07.2017 ora 1900 | Efectuată | Arad
|  |  | SM0882D0 | Lancrăm I Horia
|  |  | SM1124D0 | Lancrăm II
72 | Cuplare gară primire godevil pe conducta racord 12” SRM Videle | GPG Videle | SM1111D0 | Videle | [6 empty] | SM-SD001 | 06.07.2017 ora 800 | 06.07.2017 ora 2000 | Efectuată | București
73 | Îndepărtare apendice de cca 3ml din conducta racord 16 3/4” SRM Cristești, rămas din traseul vechi al conductei | SRM Cristești MS | SM0705D0 | Cristești MS | [6 empty] | SM-SD001 | 06.07.2017 ora 800 | 06.07.2017 ora 1600 | Efectuată | Cluj
74 | Montare odorizator prin evaporare în SRM Mica | SRM Mica | SM0663D0 | Mica | [6 empty] | SM-SD001 | 06.07.2017 ora 900 | 06.07.2017 ora 1200 | Efectuată | Mediaș
75 | Realizarea dublei alimentări a SRM Lemarco Cristal Urziceni | racord SRM Lemarco Cristal Urziceni | SM1098D0 | SC Lemarco Cristal Urziceni | [6 empty] | SM-CF001 | 07.07.2017 ora 800 | 07.07.2017 ora 1700 | Efectuată | Brăila
76 | Reparație conductă 20” Urziceni - București | Urziceni - Coșereni | SM1178D0 | Coșereni | [6 empty] | SM-SD001 | 11.07.2017 ora 800 | 11.07.2017 ora 2000 | Efectuată | București
77 | Montare flanșă electroizolantă pe racordul SRM Germano Trans Șelimbăr | racord SRM Germano Trans Șelimbăr | SM0728D0 | SC Germano Trans Șelimbăr | [6 empty] | SM-CF001 | 12.07.2017 ora 900 | 12.07.2017 ora 1300 | Efectuată | Mediaș
78 | Montare flanșă electroizolantă pe racordul SRM Slimnic | racord SRM Slimnic | SM0741D0 | Slimnic | [6 empty] | SM-SD001 | 12.07.2017 ora 900 | 12.07.2017 ora 1300 | Efectuată | Mediaș
79 | Montare flanșă electroizolantă pe racordul SRM Cisnădie II (SEVIS) | racord SRM Cisnădie II (SEVIS) | SM0727D0 | Cisnădie II (SEVIS) | [6 empty] | SM-SD001 | 13.07.2017 ora 1100 | 13.07.2017 ora 1300 | Efectuată | Mediaș
80 | Montare flanșă electroizolantă pe racordul SRM Agârbiciu | racord SRM Agârbiciu | SM0759D0 | Agârbiciu | [6 empty] | SM-SD001 | 13.07.2017 ora 900 | 13.07.2017 ora 1300 | Efectuată | Mediaș
81 | Montare flanșă electroizolantă pe racordul SRM Turnu Roșu | racord SRM Turnu Roșu | SM0805D0 | Turnu Roșu | [6 empty] | SM-SD001 | 14.07.2017 ora 900 | 14.07.2017 ora 1300 | Efectuată | Mediaș
82 | Cuplare deviere tronson pe conducta 28" Inel București | Ștefănești | SM1072D0 | Ștefăneștii de Jos | [6 empty] | SM-SD001 | 19.07.2017 ora 700 | 20.07.2017 ora 800 | Efectuată | București
83 | Înlocuire robinet R5 de ieșire din SRM Cisnădie II (IAS Seviș) | SRM Cisnădie II (SEVIS) | SM0727D0 | Cisnădie II (SEVIS) | [6 empty] | SM-SD001 | 20.07.2017 ora 1500 | 20.07.2017 ora 1600 | Efectuată | Mediaș
84 | Lucrări de mentenanță în SRM București Cet Vest | SRM București Cet Vest | SM0151D0 | București Cet Vest | [6 empty] | SM-SD001 | 24.07.2017 ora 1000 | 24.08.2017 ora 1000 | Efectuată | București
85 | Scoatere din funcțiune SRM Cerghizel II Tău - la solicitarea E-ON Energie Romania S.A. | SRM Cerghizel II Tău | SM0707D | Cerghizel II Tău | [6 empty] | SM-SD001 | 25.07.2017 ora 900 | 25.07.2017 ora 1200 | Efectuată | Cluj
86 | Remediere avarie produsa de către terți pe conducta 12" Cetate - Blaj | Lunca Târnavei | SM0851D0 | Lunca Târnavei | [6 empty] | SM-SD001 | 26.07.2017 ora 1140 | 26.07.2017 ora 1600 | Efectuată | Mediaș
|  |  | SM0852D0 | Sâncel
[7 empty] | PM0162 | Sâncel |  |  | PM-PP001
87 | Remediere defect produs în cadrul SRM Alțîna | SRM Alțîna | SM0763D0 | Alțîna | [6 empty] | SM-SD001 | 28.07.2017 ora 1700 | 28.07.2017 ora 2000 | Efectuată | Mediaș
88 | Scoatere din funcțiune SRM Vânători la solicitarea Delgaz Grid S.A. | SRM Vânători | SM0375D0 | Vânători | [6 empty] | SM-SD001 | 31.07.2017 ora 0900 | 31.07.2017 ora 1500 | Efectuată | Mediaș
89 | Remediere defect pe conducta 20" Țicleni - Turcinești | Drăgoieni | [6 empty] | PM0198 | Țicleni Târgu jiu | PM-PP001 | 02.08.2017 ora 830 | 02.08.2017 ora 2000 | Anulata | Craiova
90 | Remediere defect in SRM Zimandu Nou | SRM Zimandu Nou | SM0355D0 | Zimandu Nou | [6 empty] | SM-SD001 | 02.08.2017 ora 1000 | 02.08.2017 ora 1300 | Efectuată | Arad
91 | Remediere defect pe conducta 20" Țicleni - Turcinești | Drăgoieni | SM0196D0 | Târgu Jiu Drăgoieni | [6 empty] | SM-SD001 | 03.08.2017 ora 800 | 03.08.2017 ora 2000 | Efectuată | Craiova
[7 empty] | PM0198 | Țicleni Târgu jiu |  |  | PM-PP001
92 | Eliminare robineții 116 și 117 de la traversarea pârâului Șinca din firul conductei 14" Rodbav - Stalp 89 Râșnov | Vad | SM0021D0 | Vad | [6 empty] | SM-SD001 | 03.08.2017 ora 800 | 03.08.2017 ora 1900 | Efectuată | Brașov
93 | Lucrări de mentenanță în SRM Simionești | SRM Simionești | SM0957D0 | Simionești | [6 empty] | SM-SD001 | 03.08.2017 ora 1000 | 03.08.2017 ora 1100 | Efectuată | Bacău
94 | Remediere defect la robinetul de secționare de pe racord SRM Monsanto Sinești | racord SRM Monsanto Sinești | SM1073D0 | SC Monsanto Sinești | [6 empty] | SM-CF001 | 09.08.2017 ora 700 | 09.08.2017 ora 1200 | Efectuată | București
95 | Remediere defecte pe conducta 10” Făgăraș - Victoria | între R150 - SRM Prurolite | SM0822D2 | SC Maxam Victoria | [6 empty] | SM-CF001 | 09.08.2017 ora 800 | 09.08.2017 ora 1400 | Efectuată | Brașov
|  |  | SM0810D0 | Drăguș | [6 empty] | SM-SD001 | 09.08.2017 ora 800 | 09.08.2017 ora 1900
|  |  | SM0966D0 | Olteț
|  |  | SM0808D0 | Mănăstirea Sâmbăta
|  |  | SM0809D0 | Viștea de Jos
|  |  | SM0230D0 | Viștea de Sus
96 | Cuplare SRM tipizat nou la racordul SRM Victoria Florești | racord SRM Victoria Florești | SM0093D0 | SC Victoria Florești | [6 empty] | SM-CF001 | 15.08.2017 ora 800 | 15.08.2017 ora 2000 | Efectuată | București
97 | Demontare și curățire contor ultrasonic și a tronsoanelor amonte și aval de panoul de măsură Urziceni înmagazinat - la cererea SNGN Romgaz SA | SCV Urziceni | SM1064D0 | Urziceni înmagazinat | [6 empty] | VSM01 | 10.08.2017 ora 1000 | 10.08.2017 ora 1600 | Efectuată | Brăila
98 | Remediere definitivă a defectului de pe 16” Recaș - Arad și lucrări de mentenanță în SRM Arad I | SRM Arad I si zona Tisa Nouă | SM0349D0 | Arad I | [6 empty] | SM-SD001 | 09.08.2017 ora 2000 | 25.08.2017 ora 1600 | Efectuată | Arad
99 | Demontare contor cu turbină etalon de la panoul de măsură Urziceni înmagazinat/extras - la cererea SNGN Romgaz SA | SCV Urziceni | SM1064D0 | Urziceni înmagazinat | [6 empty] | VSM01 | 11.08.2017 ora 1000 | 11.08.2017 ora 1400 | Efectuată | Brăila
100 | Sistare alimentare cu gaze naturale din SRM Cerghizel I Grui a localității Cerghizel - la solicitarea Delgaz Grid | SRM Cerghizel I Grui | SM0706D0 | Cerghizel I Grui | [6 empty] | SM-SD001 | 17.08.2017 ora 1400 | Montat fund bombat pe ieșirea spre distribuție | Efectuată | Cluj
101 | Lucrări de mentenanță în SRM Slănic Moldova sat | SRM Slănic Moldova - sat | SM0424D0 | Slănic Moldova - sat | [6 empty] | SM-SD001 | 22.08.2017 ora 900 | 22.08.2017 ora 1200 | Efectuată | Bacău
102 | Lucrări de mentenanță în SRM Suinprod Roman | SRM Suinprod Roman | SM0466D0 | SC Suinprod Roman | [6 empty] | SM-CF001 | 22.08.2017 ora 1100 | 22.08.2017 ora 1300 | Efectuată | Bacău
103 | Lucrări de mentenanță în SRM Mândra BV | SRM Mândra BV | SM0020D0 | Mândra BV | [6 empty] | SM-SD001 | 22.08.2017 ora 1000 | 22.08.2017 ora 1300 | Efectuată | Brașov
104 | Lucrări de mentenanță în SRM Pa&Co Internațional Oituz Locuință | SRM Pa&Co Internațional Oituz Locuință | SM0909D0 | SC Pa&Co Internațional Oituz Locuință | [6 empty] | SM-CF001 | 23.08.2017 ora 1100 | 23.08.2017 ora 1400 | Efectuată | Bacău
105 | Lucrări de mentenanță în SMG Import Isaccea | SMG Import Isaccea |  |  |  |  | PM0106 | Isaccea Import |  |  | VPM05 | 29.08.2017 ora 800 | 02.09.2017 ora 800 | Efectuată | Constanța
106 | Lucrări de mentenanță în SRM Ragesor Motel Trifești | SRM Ragesor Motel Trifești | SM0926D0 | SC Ragesor Motel Trifești | [6 empty] | SM-CF001 | 25.08.2017 ora 900 | 25.08.2017 ora 1100 | Efectuată | Bacău
107 | Lucrări de mentenanță în SRM București 16 Februarie | SRM București 16 Februarie | SM0144D0 | București 16 Februarie | [6 empty] | SM-SD001 | 28.08.2017 ora 1000 | 19.09.2017 ora 1300 | Efectuată | București
108 | Deviere conducta 8" SRM Timișoara I - SRM Timișoara II | Giroc | SM0343D0 | Chisoada | [6 empty] | SM-SD001 | 31.08.2017 ora 800 | 31.08.2017 ora 1800 | Efectuată | Arad
|  |  | SM1021D0 | Utvin
|  |  | SM0338D0 | Timișoara III
|  |  | SM1028D0 | Săcălaz
|  |  | SM0337D0 | SC Incontro I Timișoara | [6 empty] | SM-CF001
|  |  | SM0343D0 | SC Monlandy's Timișoara
|  |  | SM0342D0 | SC Imp România Industrial Co Timișoara VII
|  |  | SM0895D0 | SC Agro Industriale Timișoara
109 | Sistare alimentare cu gaze naturale a SRM Lunca Târnavei - la solicitarea Delgaz Grid SA | SRM Lunca Târnavei | SM0851D0 | Lunca Târnavei | [6 empty] | SM-SD001 | 04.09.2017 ora 1000 | 04.09.2017 ora 1300 | Efectuată | Mediaș
110 | Lucrări de mentenanță în SRM Brașov I | SRM Brașov I | SM0047D0 | Brașov I | [6 empty] | SM-SD001 | 04.09.2017 ora 1000 | 18.09.2017 ora 1000 |  | Brașov
111 | Lucrări de mentenanță în SRM Cogenerare Oradea | SRM Cogenerare Oradea | SM1171D0 | Cogenerare Oradea | [6 empty] | SM-CF001 | 04.09.2017 ora 2200 | 05.09.2017 ora 600 | Efectuată | Cluj
112 | Curățire interioară conductă 12” Mărșa - Videle | Mărșa - Videle | SM1165D0 | Depozit 160 Videle | [6 empty] | SM-SD001 | 05.09.2017 ora 800 | 05.09.2017 ora 2000 | Efectuată | București
|  |  | SM1111D0 | Videle
[7 empty] | PM0290 | Depozit 160 Videle |  |  | PM-PP001
113 | Înlocuire contor și verificare blind la SRM Cerdac | SRM Cerdac | SM0423D0 | Cerdac | [6 empty] | SM-SD001 | 06.09.2017 ora 900 | 06.09.2017 ora 1200 | Efectuată | Bacău
114 | Înlocuire contor în SRM PEM Turist Poiana Sărată | SRM PEM Turist Poiana Sărată | SM0385D0 | SC PEM Turist Poiana Sărată | [6 empty] | SM-CF001 | 12.09.2017 ora 700 | 12.09.2017 ora 1100 | Efectuată | Bacău
115 | Relocare SRM Cornățel | SRM Cornățel | SM0795D0 | Cornățel | [6 empty] | SM-SD001 | 07.09.2017 ora 1000 | 07.09.2017 ora 1400 | Efectuată | Mediaș
116 | Curățire interioară conductă 12” Mărșa - Videle | Mărșa - Videle | SM1165D0 | Depozit 160 Videle | [6 empty] | SM-SD001 | 14.09.2017 ora 800 | 14.09.2017 ora 1900 | Efectuată | București
|  |  | SM1111D0 | Videle
[7 empty] | PM0290 | Depozit 160 Videle |  |  | PM-PP001
117 | Cuplare racord nou SRM Dej II | SRM Dej II | SM0546D1 | Dej II oraș | [6 empty] | SM-SD001 | 13.09.2017 ora 900 | 13.09.2017 ora 1700 | Efectuată | Cluj
|  |  | SM0546D2 | Dej II industrie
118 | Sistare alimentare cu gaze naturale a SRM Conpet Bărăganu - la solicitarea CONPET | SRM Conpet Bărăganu | SM1090D0 | SC Conpet Bărăganu | [6 empty] | SM-CF001 | 18.09.2017 ora 1000 | 18.09.2017 ora 1300 | Efectuată | Brăila
119 | Cuplare deviere tronson pe conducta 28” Inel București și 20” racord SRM Tunari | zona Tunari | SM0168D0 | București Tunari | [6 empty] | SM-SD001 | 20.09.2017 ora 800 | 20.09.2017 ora 2000 | Efectuată | București
|  |  | SM0168D1 | Cartier Pipera
|  |  | SM1072D0 | Ștefăneștii de Jos
120 | Lucrări de mentenanță în SRM Măgurele București | SRM Măgurele București | SM0252D0 | Măgurele București | [6 empty] | SM-SD001 | 25.09.2017 ora 1000 | 05.10.2017 ora 1200 |  | București
121
122
123
124
125
126
127
128